## はじめに
JIS C 8955に基づく太陽電池アレイ支持金具の設計荷重の検討および数量の拾い出し
ケイミュー株式会社
この計算シートは｢JIS C 8955：太陽電池アレイ用支持物の設計用荷重算出方法｣に基づき、
ケイミュー㈱が作成したもので、一切の権利はケイミュー㈱が所有しています。
使用に際しては、次の点に注意してご使用ください。
本計算シートをご使用して生じた結果に対して、弊社は一切責任を負いかねますのでご了承
願います。その他いかなる場合につきましても使用者ご自身の責任においてご使用願います。
＜入力について＞
・ | 必要事項の入力は、「1.荷重検討･入力」､｢2.荷重検討･出力｣､｢3.支持金具個数算出｣の記載手順に従ってください。
※ | 計算式等が入っているセルに入力すると正しい結果が得られなくなりますので注意してください。
・ | 諸々条件で自動計算の結果確認は行っていますが、入力条件によっては不具合が発生することが考えられます。
・ | 使用環境（パソコン、プリンター、アプリケーションソフト等）により正常に作動しないことがあります。
・ | 内容等につき予告なく変更する場合があります。
※ | この風圧力計算シートは「Excel 2016」で作成しています。バージョン違いによる動作確認はしていません。
バージョン違い等により正常に動作しない場合がありますのでご了承願います。
＜適用範囲＞
・ | 対象の太陽電池アレイは「勾配屋根設置」のみです。「地上設置」、「陸屋根設置」には対応していません。
・ | 勾配については、ＪＩＳで「モジュールが屋根面と平行」かつ「10ﾟ(約1.8/10)≦勾配≦40ﾟ（約8.3/10)」に限定されています。
ご使用になる屋根材の基準とあわせて遵守してください。
・ | ワークシート「参照1～4」は｢JIS C 8955/表2、4(出典：建設省告示第1454号および第1455号（平成12年5月31日）」に
基づき作成しています。よって市町村合併によって地域の名称が変更されている場合は、ＪＩＳ記載の通り、変更前の地域
の値を適用します。（告示が改正されていないため）
・ | 対象の太陽電池アレイの配置は以下の４つです。その他の配置には対応していません。
※右図のようなＬ形配置の場合2分割して求める。
※三角パネル（▲）の使用は適用不可
・ | 「基準風速：40m/s超｣｢地表面粗度区分：Ⅰ｣｢地上垂直積雪量：99㎝超｣については、ケイミューの基準外のため
本ワークシートでは計算できません。
＜手順＞
① | 計算は「１.荷重検討･入力」、「２.荷重検討･出力」、「３.支持金具個数算出｣の３つのワークシートで行います。
② | まずワークシート「１.荷重検討･入力」で計算に必要な事項を入力してください。
③ | ワークシート「２.荷重検討･出力」にアレイに作用する風圧荷重、積雪荷重とアレイ1枚当たりにそれぞれで必要と
なる支持金具の個数を算出し、どちらか多い方が表示されます。
④ | ワークシート「３.支持金具個数算出」で該当するアレイの配置を選び、「列・段｣を入力してください。
該当するアレイ配置での種類別支持金具等の必要部材の個数が算出されます。
※ | 計算に必要な「基準風速」、「地表面粗度区分」、「積雪量関連パラメーター」が不明の場合は（参照１～４）の
ワークシートを参照してください。
＜改定履歴＞
| 2023.9.1 |  | 初版作成
列
段
段
列
列
段
段
列
＋

## 1.荷重検討・入力
設計用荷重の検討に必要な項目の入力表
下表の赤枠（黄色ハッチング）の各項目に必要事項を入力してください。（下表には参考例を入力しています。）
建 物 ・ 太 陽 電 池 の 仕 様 | 建築名称 |  | ケイミュー本社新築工事
| 建築場所 |  | 大阪府大阪市中央区城見1-2-27
| 使用する屋根材名 |  | コロニアルグラッサ
| 使用する 太陽電池 ｱﾚｲ | 縦 | 1000 | ㎜ | ← ”ミリ”単位かつ半角数字で入力。
|  | 横 | 1000
|  | 1枚の重量 | 22 | ㎏ | ←”キログラム”単位かつ半角数字で入力します。
| 使用する 支持金具 | 設計耐風 性能値 | 1300 | Ｎ／個 | ← ケイミュー品の値を入力していますので、変更しないでください。
|  | 設計耐積雪 荷重性能値 | 2200 | Ｎ／個
| 屋根勾配 （ｎ／１０） |  | 2.5 | ／１０ | ← 半角数字で入力（例:4.5寸（4.5/10)⇒「4.5」） ※対応勾配:2.5～10/10 勾配を逸脱した場合、｢2.荷重検討…｣で｢不適｣が表示されます。
| 屋根角度（θ） |  | 14.0362 | 度 | ← 自動計算。※角度を直接入力したい場合、上欄「勾配ｎ」 に"0"を必ず入力したうえで、角度を右欄に直接入力。 | 直接入力
| アレイ面の最上端高さ |  | 12 | ｍ | ←■ 「最上端高さ｣｢最下端高さ」は半角数字で入力。(下図参照)
←■「平均高さ｣はアレイ面の最上端高さと最下端高さとの平均、自動計算
| アレイ面の最下端高さ |  | 8 |  | ※｢最上端高さ｣＞「最下端高さ」であること。
※「平均高さ」のケイミュー基準は10ｍ以下。
| アレイ面の平均高さ（Ｈ） |  | 10 |  | ※上記逸脱の場合、｢2.荷重検討出力／高さ」で「不適」が表示されます。
風荷重関連 | 基準風速 （Ｖ0） |  | 38 | ｍ／ｓ | ←リストより選択 参照：添付シートの「参照１,２ 基準風速表」 ※38m/s超はケイミュー基準外のため、選択できません。
| 地表面粗度区分 |  | Ⅲ |  | ←リストより選択 参照：添付シートの「参照３ 地表面粗度区分」 ※区分Ⅰ、Ⅱはケイミュー基準外のため、選択できません。
積雪荷重関連 | ・雪の平均単位荷重は、ＪＩＳで一般地20Ｎ/㎝･㎡以上、多雪区域30N/㎝･㎡以上と定められています。
・建築場所の特定行政庁で定められた「雪の平均単位荷重」、「地上垂直積雪量」を確認し、次の手順で入力してください。
※多雪区域：平成12年建設省告示1455号より、｢地上垂直積雪量が１ｍ以上の区域｣または｢積雪の初終間日数(当該区域中の 積雪部分の割合が1/2を超える状態が継続する期間の日数)の平年値が30日以上の区域
①特定行政庁で定められた値がJISに適合している場合⇒特定行政庁の値をそれぞれ入力してください。
②特定行政庁で定められた「地上垂直積雪量」に対し「雪の平均単位荷重」がＪＩＳより小さい場合 ⇒「地上垂直積雪量」には特定行政庁の値を、「雪の平均単位荷重」にはＪＩＳに適合する値を入力してください。
③特定行政庁で定められていない場合 ⇒「地上垂直積雪量」「雪の平均単位荷重」に必ず"0"を入力し、建築場所の区域の「標準的な標高｣､｢標準的な海率｣､および ｢参照4 積雪量関連ﾊﾟﾗﾒｰﾀｰ： α、β、γ、Ｒ」を入力してください
※特定行政庁で定められていない場合は、ﾊﾟﾗﾒｰﾀｰから「2.設計用荷重検討出力」のシートで「地上垂直積雪量」を算出し、 「１ｍ未満＝一般値20N/㎝･㎡｣ 「１ｍ以上＝多雪区域30N/㎝･㎡｣と自動出力いたします。
④上記で、定められた値より大きな値を使う場合は、「2.設計用荷重検討出力」のワークシートで直接入力してください。
| 雪の平均単位荷重（Ｐ） |  | 0 | N/㎝・㎡ | ← 建築場所の特定行政庁で定められた値を半角数字で入力。
※定められていない場合は必ず"0"を入力
| 地上垂直積雪量（Ｚｓ） |  | 0.5 | ｍ | ※１ｍ以上の積雪量はケイミュー基準外です。
「2.荷重検討･出力／地上垂直積雪量」の欄で基準外と表示されます。
| 区域の標準的な標高(Ｌs) |  | 23 | ｍ | ← 半角数字で入力。
| 区域の標準的な海率(ｒs) |  | 0.1 |  | ← 半角数字で入力。 ※区域に応じて｢参照4 積雪量関連ﾊﾟﾗﾒｰﾀｰ｣のＲ値の半径(km)の円の面積 に対する当該円内の海その他この類の面積の割合を計算して入力。
| 各区域の積雪量を表すパラメーター | α | 0.0052 |  | ← 半角数字で入力。
|  | β | -3.22 |  | ← 半角数字で入力。 ※βが負の場合、安全側をとり"0"としてよい。
|  | γ | 2.65 |  | ← 半角数字で入力。
【高さの定義】
H:アレイ面の最上端と最下端の高さの平均（ｍ）
アレイ面の最上端高さ
GL
アレイ面の最下端高さ
Ｈ：アレイ面の平均地上高さ

## 2.荷重検討・出力
アレイに作用する風圧荷重の算出
１．物件概要
| 建築名称 | [7 empty] | ケイミュー本社新築工事
| 建築場所 | [7 empty] | 大阪府大阪市中央区城見1-2-27
| 使用屋根材名 | [7 empty] | コロニアルグラッサ
| 使用太陽電池アレイ1枚当たり面積 | [7 empty] | 1 |  | （㎡）
| 使用支持金具・設計耐風性能値：Pa | [7 empty] | 1300 |  | (Ｎ／個)
| 基準風速（Ｖo） | [7 empty] | 38 |  | （ｍ／ｓ） |  | ※38m/s超はケイミュー基準外です。
| 地表面粗度区分 | [7 empty] | Ⅲ |  |  |  | ※区分Ⅰ、Ⅱはケイミュー基準外です。
| 高さ | アレイ面の最上端高さ | [6 empty] | 12 |  | （ｍ） |  | ※｢最上端高さ｣＞「最下端高さ」であること。 ※「平均高さ」のケイミュー基準は10ｍ以下です。 ※上記逸脱の場合、左欄で「不適」が表示されます。
|  | アレイ面の最下端高さ | [6 empty] | 8 |  | （ｍ）
|  | アレイ面の平均高さ：Ｈ | [6 empty] | 10 |  | （ｍ）
| 屋根勾配 | [7 empty] | 2.5 |  | ／10 | （角度： |  | 14.0362 | ゜） | ※｢屋根勾配｣のｹｲﾐｭｰ基準は2.5/10～10/10で 逸脱した場合、左欄で｢不適｣が表示されます。※JISでは角度は10ﾟ以上40ﾟ以下としています。 | [6 empty] | 2.5
２．JIS C 8955(2017)によるアレイに作用する風圧荷重の算出
| アレイ1枚に作用する風圧荷重Wa=Ca×Qp×Aa | [16 empty] | ⇒⇒⇒ 以下の結果より ⇒⇒⇒ | 1760.6699 |  | （Ｎ）
|  | Qp：設計用速度圧（N/㎡) ⇒ Qp＝0.6×Ｖo２×Ｅ×Iw | [15 empty] | ⇒⇒ 上表及び(1),(2)より ⇒⇒ | 1365.4358 |  | （N/㎡）
Ｖo：基準風速（ｍ／ｓ）、上表 Ｅ：環境係数、下記（１） Iw：用途係数、下記（２）
|  | Ca：アレイ面の風力係数、下記（３） | [8 empty] | ⇒⇒ | 1.2895
|  | Aa：アレイ面1枚当たりの受風面積（㎡）、上表 | [8 empty] | ⇒⇒ | 1 |  | （㎡）
（１）環境係数Ｅの算出
|  | Ｅ＝Er２×Gf | [8 empty] | ⇒⇒ 以下①､②より ⇒⇒ | 1.576
Er：①により算出する平均風速の高さ方向の分布を表す係数 Gf：表3に示すガスト影響係数
①Ｅrの算出
Ｈ≦Ｚbの場合、Ｅr＝1.7（Ｚb／ＺG)α Ｈ＞Ｚbの場合、Ｅr＝1.7（Ｈ／ＺG)α
Ｚb、ＺGおよびαの値
|  |  | 地表面粗度区分 |  |  |  | Ｚb | ＺG | α |  | ⇒⇒ | 本 件 | Ｅr＝1.7（Ｈ／ＺG |  |  |  | ）α | ⇒ | 0.79397
|  |  | Ⅰ |  |  |  | 5 | 250 | 0.1 |  |  |  | アレイ平均地上高さＨ |  |  |  |  | ⇒ | 10
|  |  | Ⅱ |  |  |  | 5 | 350 | 0.15 |  |  |  | 地表面粗度区分 |  |  |  |  | ⇒ | Ⅲ
|  |  | Ⅲ |  |  |  | 5 | 450 | 0.2 |  |  |  |  | Ｚb＝ | 5 | ＺG＝ | 450 | α＝ | 0.2
|  |  | Ⅳ |  |  |  | 10 | 550 | 0.27
②Gfの算出
|  |  | Ｈ 地表面粗度区分 |  |  | (1) |  |  | (2) |  |  | (3) |  |  | ⇒⇒ | 本件
[6 empty] | H≦10 |  |  | 10＜Ｈ＜40 |  |  | Ｈ≧40 |  |  |  | Ｇｆ＝ | 2.5
|  |  | Ⅰ |  |  | 2 |  |  | (1)と(3)の数値を直線的に 補間した数値 |  |  | 1.8
|  |  | Ⅱ |  |  | 2.2 | [5 empty] | 2
|  |  | Ⅲ |  |  | 2.5 | [5 empty] | 2.1
|  |  | Ⅳ |  |  | 3.1 | [5 empty] | 2.3
|  |  | 本件 |  | Ⅲ | 2.5 |  |  | 同上 |  |  | 2.3
（２）用途係数 Iw
|  | 太陽光発電システムの用途 | [15 empty] | 用途係数 Iw |  |  | ⇒⇒ | 本製品の場合 通常の太陽光 発電システム
|  | 極めて重要な太陽光発電システム | [15 empty] | 1.32
|  | 通常の太陽光発電システム | [15 empty] | 1
|  | 注) 通常の太陽光発電システムの風速の設計用再現期間を50年とし，これが用途係数の1.0に相当する。 | [19 empty] | 1
| （３）アレイ面の用途係数 Ｃa | [13 empty] | ⇒⇒ | ⇒⇒ | 本件
|  | ①正圧の場合（ただし、10ﾟ≦屋根勾配θ≦40ﾟ ） 定数1.14 | [14 empty] | 1.14
|  | ②負圧の場合（ただし、10ﾟ≦屋根勾配θ≦40ﾟ ） Ｃa＝1.5－0.015θ | [14 empty] | 1.2895
アレイに作用する積雪荷重の算出
１．物件概要
| 建築名称 | [7 empty] | ケイミュー本社新築工事
| 建築場所 | [7 empty] | 大阪府大阪市中央区城見1-2-27
| 使用屋根材名 | [7 empty] | コロニアルグラッサ
| 使用太陽電池アレイ1枚当たり面積 | [7 empty] | 1 |  | （㎡）
| 使用太陽電池アレイ1枚当たり重量 | [7 empty] | 22 |  | （㎏）
| 使用支持金具･設計耐積雪荷重性能値：Pa | [7 empty] | 2200 |  | (Ｎ／個)
| 屋根勾配 | [7 empty] | 2.5 | ／10 |  | （角度θ： |  | 14.0362 | ゜） | ※JISで角度は10ﾟ以上40ﾟ以下と定まっています
| 雪の平均単位荷重：Ｐ | [7 empty] | 0 |  | N/㎝・㎡
| 地上垂直積雪量：Ｚs | [7 empty] | 0.5 |  | ｍ
| 区域の標準的な標高：Ls | [7 empty] | 23 |  | ｍ
| 区域の標準的な海率：ｒs | [7 empty] | 0.1
| 各区域の積雪量を 表すパラメーター |  |  |  | α |  |  |  | 0.0052
[5 empty] | β |  |  |  | -3.22
[5 empty] | γ |  |  |  | 2.65
２．JIS C 8955(2017)によるアレイに作用する積雪荷重の算出
| アレイ1枚に作用する積雪荷重Sp=Cｓ×P×Zs×As×100 | [16 empty] | ⇒⇒⇒ 以下の結果より ⇒⇒⇒ | 970.1425 |  | （Ｎ）
|  | Cs：勾配係数 |  |  | ⇒⇒⇒ |  | 1
※アレイ面の積雪滑落を保証できる場合、【Cs＝√{cos(1.5θ)} (0＜θ≦60)、Cs＝0 (θ＞60)】で算出し直接入力可。
|  | P：雪の平均単位荷重 ⇒ |  |  |  |  | 20 |  | (N/㎝･㎡) |  | （特定行政庁が定める値。定められていない場合、下記条件での数値）
※定められた値がない場合、「地上垂直積雪量が1ｍ未満では20N/㎝･㎡、１ｍ以上では30N/㎝･㎡」が自動入力される。
※上記の入力値以上の値とする場合、欄に直接入力可。
|  | Zs：地上垂直積雪量 ⇒ |  |  |  |  | 0.5 |  | （ｍ） | （特定行政庁が定める値。定められていない場合、下式による算出結果）
※定められた値がない場合、下式の算出結果を用いる。なお、βが負の場合、安全側をとり"0"としてよい(海率を0にする）。
|  |  | Zs＝α×Ｌs＋β×rs＋γ ⇒ | [5 empty] | 2.4476 |  | （ｍ）
|  | Ａｓ：アレイ面の水平投影面積＝アレイ面の面積×ＣＯＳ（勾配角度） ⇒ | [12 empty] | 0.97014 |  | （㎡）
| ・アレイ1枚の重量Aw⇒⇒⇒ | [5 empty] | 22 |  | (㎏) | [8 empty] | ⇒⇒⇒ ニュートン単位に換算 ⇒⇒⇒ | 215.6 |  | （Ｎ）
| 以上より、積雪時にアレイ1枚にかかる荷重 Ｓｗ=Sp＋Aw ⇒⇒⇒ | [11 empty] | 1185.7425 |  | (Ｎ)
太陽光発電アレイ1枚に必要な支持金具の個数の算出
１．風圧荷重に対して必要な支持金具個数の算出
|  |  | 上記ｱﾚｲ1枚当り風荷重に対する支持金具の個数 N=Wa／Pa ⇒⇒⇒ | [14 empty] | 2 |  | 個/枚
|  |  | ※算出結果が1個の場合は、２個にします。 | [14 empty] | ---
|  |  | ※下表「強風施工必要範囲」では、強風施工で１個加算します。 | [14 empty] | 1個加算
|  |  | アレイ1枚当たり必要な支持金具の個数 | [14 empty] | 3 |  | 個/枚
【強風施工必要範囲 ■強風施工 ■施工不可】
|  |  |  | 地表面粗度区分 Ⅲ、Ⅳ | [8 empty] | 地表面粗度区分 Ⅱ
|  |  |  | 勾配 (寸) |  | 基準風速（m/s) | [6 empty] | 勾配 (寸) |  | 基準風速（m/s)
[6 empty] | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |  |  |  | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40
|  |  |  | 2.5以上 | [8 empty] | 2.5以上 | bar: 基準風速（m/s) 38 to 基準風速（m/s) 40
|  |  |  | 3以上 | [8 empty] | 3以上 | bar: 基準風速（m/s) 38 to 基準風速（m/s) 40
|  |  |  | 3.5以上 | [8 empty] | 3.5以上 | bar: 基準風速（m/s) 38 to 基準風速（m/s) 40
|  |  |  | 4以上 | [8 empty] | 4以上 | bar: 基準風速（m/s) 40
|  |  |  | 4.5以上 | [8 empty] | 4.5以上 | bar: 基準風速（m/s) 40
|  |  |  | 5以上 | [8 empty] | 5以上 | bar: 基準風速（m/s) 40
|  |  |  | 5.5以上 | [8 empty] | 5.5以上
6以上
２．積雪荷重に対して必要な支持金具個数の算出
|  |  | 上記ｱﾚｲ1枚当り積雪荷重に対する支持金具の個数 N=Sw×cosθ／Pa ⇒ | [14 empty] | 1 |  | 個/枚
|  |  | ※算出結果が1個の場合は、２個にします。 | [14 empty] | 1⇒2個
|  |  | ※地上垂直積雪量が７０㎝を超える場合、補強施工で１個加算します。 | [14 empty] | 加算無
|  |  | アレイ1枚当たり必要な支持金具の個数 | [14 empty] | 2 |  | 個/枚
３.設計荷重に対し必要な支持金具個数 ⇒⇒上記1、2より⇒⇒ | [14 empty] | 3 |  | 個/枚

## 3.支持金具個数算出
太陽光発電アレイ支持金具／上端､中間、下端用金具の必要個数の算出
１. |  | 下表の赤枠（黄色ハッチング）に対象のｱﾚｲ配置、列･段数等を入力してください。
・1枚に必要な金具数は「2.荷重検討･出力｣の結果から自動入力されます。
※荷重検討を行わず別途個数を用いる場合は直接入力してください。
|  | アレイ |  |  | 配置 | ② | ←下の【配置の種類】図①～④より選択
[5 empty] | 列数 | 6 | ←配置が②･③・④の場合は２列以上を入力
[5 empty] | 段数 | 3 | ←配置が①･②の場合は２段以上、③・④の場合は２段以上かつ列数以下を入力
[5 empty] | 割付 | ① | ←配置が②の場合は、必要金具数と割付から、下記より適合するものを選択
・必要金具数が偶数の場合…割付不要、①を入力
・必要金具数が奇数の場合
⇒上・下端金具を多く割付ける…② 、 中間金具を多く割付ける…③ を入力
※必要金具数が奇数の場合、上下金具と中間金具の差は必ず１とする。
例：必要金具数５⇒[上下２、中間３]か[上下３、中間２]の組合せのみ。
[1と４]等は不可。
[5 empty] | 高さ(厚み) | 35 | ←リストから入力
|  | アレイ1枚に必要な金具数 |  |  |  | 4 | ←｢2.荷重検討･出力」の結果から、必要な金具が自動入力されます。 検討結果を用いない場合は直接入力します。 ※金具数｢３個」は配置②～④に対応できないので、自動的に｢４個｣と入力されます。
|  | 軒先 カバー |  |  | 有無 | 有 | ←｢有、無｣から選択
[5 empty] | サイズ | H35用1690 |  |  | ←｢カバー有」の場合、使用する支持金具高さ(厚み)にあったｻｲｽﾞを選定します｡
【配置の種類】
|  | ①矩形配置 | [9 empty] | ②階段形配置
|  | ③三角形配置 | [9 empty] | ④逆三角形配置
※配置での注意点
１）右図のようなＬ形配置の場合
2分割して求める。
２）配置②、③、④において
右図のような三角パネル（▲）の使用は適用不可
２.各部材の拾い出し結果
| ＫＭＥＷ品名 | [9 empty] | ＫＭＥＷ品番 |  |  |  | 数量
|  | 太陽光パネル支持金具H35 |  |  |  | 軒先セット カバー対応 |  |  |  | ＫＬＰＶＫＮ |  |  | 35 | A | 28
|  | 太陽光パネル支持金具H30～35 中間セット | [7 empty] | ＫＬＰＶＫＴ |  |  |  |  | 44
|  | 太陽光パネル支持金具H35 |  |  |  | 棟側セット |  |  |  | ＫＬＰＶＫＭ |  |  | 35 |  | 28
|  | 軒カバー |  | H35 L-1690 | [5 empty] | ＫＬＰＶＫＣ |  |  | 35 |  | 6
|  | オートン超耐シーラーTF2000 | [7 empty] | ＫＬＰＶＫＳ２ |  |  |  |  | 17
列
段
段
列
列
段
段
列
＋

## 参照1 基準風速表_地域別
［都道府県別］ 各地の基準風速Ｖ0(m/sec) 一覧表
地方 |  | 基準風速 | 地域
| 都道府県 | Ｖ0 (m/s) | 市町村 （Ｈ１２建設省告示第１４５４号より）
|  | ３０ | 下記に掲げる以外の北海道地方の地域
|  |  | 札幌市 | 小樽市 | 網走市 | 留萌市 | 稚内市 | 江別市 | 紋別市 | 名寄市 | 千歳市 | 恵庭市 | 北広島市
北海道 |  | ３２ | 石狩市 | 石狩郡 | 厚田郡 | 浜益郡 | 空知郡のうち南幌町 |  |  | 夕張郡のうち由仁町、長沼町 |  |  | 増毛郡
|  |  | 下記に掲げる以外の北海道地方の地域 札幌市: 上川郡のうち風連町、下川町; 下記に掲げる以外の北海道地方の地域 留萌市: 中川郡のうち美深町、音威子府村、中川町; 下記に掲げる以外の北海道地方の地域 千歳市: 留萌郡; 下記に掲げる以外の北海道地方の地域 恵庭市: 苫前郡 | 天塩郡
|  |  | 宗谷郡 | 枝幸郡 | 礼文郡 | 利尻郡 | 網走郡のうち東藻琴村、女満別町、美帆町 |  |  |  | 斜里郡のうち清里町、小清水町
|  |  | 常呂郡のうち端野町、佐呂間町、常呂町 |  |  |  | 紋別郡のうち上湧別町、湧別町、興部町、西興部村、雄武町
|  |  | 勇払郡のうち追分町、穂別町 |  |  | 沙流郡のうち平取町 |  |  | 新冠郡 | 静内郡 | 三石郡 | 浦河郡 | 様似郡
|  |  | 幌泉郡 | 厚岸郡のうち厚岸町 |  | 川上郡
|  | ３４ | 函館市 | 室蘭市 | 苫小牧市 | 根室市 | 登別市 | 伊達市 | 松前郡 | 上磯郡 | 亀田郡 | 芋部郡
|  |  | 斜里郡のうち斜里町 |  | 虻田郡 | 岩内郡のうち共和町 |  | 積丹郡 | 古平郡 | 余市郡 | 有珠郡 | 白老郡
|  |  | 下記に掲げる以外の北海道地方の地域 札幌市: 勇払郡のうち早来町、厚真町、鵡川町; 下記に掲げる以外の北海道地方の地域 稚内市: 沙流郡のうち門別町; 下記に掲げる以外の北海道地方の地域 紋別市: 厚岸郡のうち浜中町; 下記に掲げる以外の北海道地方の地域 千歳市: 野付郡; 下記に掲げる以外の北海道地方の地域 恵庭市: 標津郡 | 目梨郡
|  | ３６ | 山越郡 | 桧山郡 | 爾志郡 | 久遠郡 | 奥尻郡 | 瀬棚郡 | 島牧郡 | 寿都郡 | 岩内郡のうち岩内町
|  |  | 磯谷郡 | 古宇郡
|  | ３０ | 勇払郡のうち早来町、厚真町、鵡川町 山越郡: 下記に掲げる以外の東北地方の地域
| 青森県 | ３４ | bar: 勇払郡のうち早来町、厚真町、鵡川町 山越郡 to 厚岸郡のうち浜中町 寿都郡
東北 |  |  | 秋田市 | 大館市 | 本荘市 | 鹿角市 | 鹿角郡 | 北秋田郡のうち鷹巣町、比内町、合川町、上小阿仁村
| 秋田県 | ３２ | 勇払郡のうち早来町、厚真町、鵡川町 山越郡: 南秋田郡のうち五城目町、昭和町、八郎潟町、飯田川町、天王町、井川町
由利郡のうち仁賀保町、金浦町、象潟町、岩城町、西目町
|  | ３４ | 能代市 | 男鹿市 | 北秋田郡のうち田代町 |  |  | 山本郡 | 南秋田郡のうち若美町、大潟村 |  |  | 稲敷郡 | 筑波郡
| 岩手県 | ３２ | 勇払郡のうち早来町、厚真町、鵡川町 山越郡: 久慈市; 勇払郡のうち早来町、厚真町、鵡川町 桧山郡: 岩手郡のうち葛巻町; 勇払郡のうち早来町、厚真町、鵡川町 久遠郡: 下閉伊郡のうち田野畑村、普代村; 厚岸郡のうち浜中町 寿都郡: 九戸郡のうち野田村、山形村 |  |  | 二戸郡
|  | ３４ | 勇払郡のうち早来町、厚真町、鵡川町 山越郡: 二戸市; 勇払郡のうち早来町、厚真町、鵡川町 桧山郡: 九戸郡のうち軽米町、種市町、大野村、九戸村
| 山形県 | ３２ | 勇払郡のうち早来町、厚真町、鵡川町 山越郡: 鶴岡市; 勇払郡のうち早来町、厚真町、鵡川町 桧山郡: 酒田市; 勇払郡のうち早来町、厚真町、鵡川町 爾志郡: 西田川郡; 勇払郡のうち早来町、厚真町、鵡川町 久遠郡: 飽海郡のうち遊佐町
|  | ３０ | 勇払郡のうち早来町、厚真町、鵡川町 山越郡: 下記に掲げる以外の関東地方の地域
|  | ３２ | 水戸市 | 下妻市 | ひたちなか市 |  | 東茨城郡のうち内原町 |  |  | 西茨城郡のうち友部町、岩間町
関東 |  |  | 勇払郡のうち早来町、厚真町、鵡川町 山越郡: 新治郡のうち八郷町; 勇払郡のうち早来町、厚真町、鵡川町 久遠郡: 真壁郡のうち明野町、真壁町; 厚岸郡のうち浜中町 島牧郡: 結城郡; 厚岸郡のうち浜中町 寿都郡: 猿島郡のうち五霞町、猿島町、境町
| 茨城県 |  | 土浦市 | 石岡市 | 竜ヶ崎市 | 水海道市 | 取手市 | 岩井市 | 牛久市 | つくば市 |  | 北相馬郡
|  | ３４ | 勇払郡のうち早来町、厚真町、鵡川町 山越郡: 東茨城郡のうち茨城町、小川町、美野里町、大洗町; 沙流郡のうち門別町 瀬棚郡: 鹿島郡のうち旭村、鉾田町、太陽村
|  |  | 行方郡のうち麻生町、北浦町、玉造町 |  |  |  | 新治郡のうち霞ヶ浦町、玉里町、千代田町、新治村
|  | ３６ | 勇払郡のうち早来町、厚真町、鵡川町 山越郡: 鹿嶋市; 勇払郡のうち早来町、厚真町、鵡川町 桧山郡: 鹿島郡のうち神栖町、波崎町; 沙流郡のうち門別町 奥尻郡: 行方郡のうち牛堀町、潮来町; 厚岸郡のうち浜中町 寿都郡: 香取郡
|  | ３４ | 市川市 | 船橋市 | 松戸市 | 野田市 | 柏市 | 流山市 | 八千代市 | 我孫子市 | 鎌ヶ谷市 | 浦安市 | 印西市
|  |  | 東葛飾郡 | 印旛郡のうち白井町
|  | ３６ | 千葉市 | 佐原市 | 成田市 | 佐倉市 | 習志野市 | 四街道市 | 八街市 | 山武郡のうち山武町、芝山町
| 千葉県 |  | 勇払郡のうち早来町、厚真町、鵡川町 山越郡: 印旛郡のうち酒々井町、冨里町、印旛村、本埜村、栄町
|  |  | 銚子市 | 館山市 | 木更津市 | 茂原市 | 東金市 | 八日市場市 |  | 旭市 | 勝浦市 | 市原市 | 鴨川市
|  | ３８ | 君津市 | 富津市 | 袖ヶ浦市 | 海上郡 | 匝瑳郡 | 長生郡 | 夷隅郡 | 安房郡
山武郡のうち大網白里町、九十九里町、成東町、蓮沼村、松尾町、横芝町
|  |  | 川越市 | 大宮市 | 所沢市 | 狭山市 | 上尾市 | 与野市 | 入間市 | 桶川市 | 久喜市 | 富士見市 | 上福岡市
|  | ３２ | 山武郡のうち大網白里町、九十九里町、成東町、蓮沼村、松尾町、横芝町 川越市: 蓮田市; 山武郡のうち大網白里町、九十九里町、成東町、蓮沼村、松尾町、横芝町 大宮市: 幸手市; 山武郡のうち大網白里町、九十九里町、成東町、蓮沼村、松尾町、横芝町 所沢市: 北足立郡のうち伊奈町; 山武郡のうち大網白里町、九十九里町、成東町、蓮沼村、松尾町、横芝町 上尾市: 入間郡のうち大井町、三芳町; 山武郡のうち大網白里町、九十九里町、成東町、蓮沼村、松尾町、横芝町 桶川市: 南埼玉郡
| 埼玉県 |  | 山武郡のうち大網白里町、九十九里町、成東町、蓮沼村、松尾町、横芝町 川越市: 北葛飾郡のうち栗橋町、鷲宮町、杉戸町
|  | ３４ | 川口市 | 浦和市 | 岩槻市 | 春日部市 | 草加市 | 越谷市 | 蕨市 | 戸田市 | 鳩ヶ谷市 | 朝霞市 | 志木市
|  |  | 和光市 | 新座市 | 八潮市 | 三郷市 | 吉川市 | 北葛飾郡のうち松伏町、庄和町
|  | ３２ | 八王子市 | 立川市 | 昭島市 | 日野市 | 東村山市 | 福生市 | 東大和市 | 武蔵村山市 |  | 羽村市 | あきる野市
西多摩郡のうち瑞穂町
| 東京都 | ３４ | ２３区 | 武蔵野市 | 三鷹市 | 府中市 | 調布市 | 町田市 | 小金井市 | 小平市 | 国分寺市 | 国立市 | 田無市
|  |  | 保谷市 | 狛江市 | 清瀬市 | 東久留米市 |  | 多摩市 | 稲城市
|  | ３８ | 大島町 | 利島村 | 新島村 | 神津島村 | 三宅村 | 御蔵島村
|  | ４２ | 山武郡のうち大網白里町、九十九里町、成東町、蓮沼村、松尾町、横芝町 川越市: 八丈町; 山武郡のうち大網白里町、九十九里町、成東町、蓮沼村、松尾町、横芝町 大宮市: 青ケ島町; 山武郡のうち大網白里町、九十九里町、成東町、蓮沼村、松尾町、横芝町 所沢市: 小笠原村
|  | ３２ | 山武郡のうち大網白里町、九十九里町、成東町、蓮沼村、松尾町、横芝町 川越市: 足柄上郡のうち山北町; 山武郡のうち大網白里町、九十九里町、成東町、蓮沼村、松尾町、横芝町 狭山市: 津久井郡のうち津久井町、相模湖町、藤野町
|  |  | 横浜市 | 川崎市 | 平塚市 | 鎌倉市 | 藤沢市 | 小田原市 | 茅ヶ崎市 | 相模原市 | 秦野市 | 厚木市 | 大和市
| 神奈川県 | ３４ | 伊勢原市 | 海老名市 | 座間市 | 南足柄市 | 綾瀬市 | 高座郡 | 中郡 | 足柄下郡 | 愛甲郡 | 津久井郡のうち城山町
足柄上郡のうち中井町、大井町、松田町、開成町
|  | ３６ | 山武郡のうち大網白里町、九十九里町、成東町、蓮沼村、松尾町、横芝町 川越市: 横須賀市; 山武郡のうち大網白里町、九十九里町、成東町、蓮沼村、松尾町、横芝町 大宮市: 逗子市; 山武郡のうち大網白里町、九十九里町、成東町、蓮沼村、松尾町、横芝町 所沢市: 三浦市; 山武郡のうち大網白里町、九十九里町、成東町、蓮沼村、松尾町、横芝町 狭山市: 三浦郡
|  | ３０ | 山武郡のうち大網白里町、九十九里町、成東町、蓮沼村、松尾町、横芝町 川越市: 下記に掲げる以外の中部・甲信越地方の地域
| 新潟県 | ３２ | 山武郡のうち大網白里町、九十九里町、成東町、蓮沼村、松尾町、横芝町 川越市: 両津市; 山武郡のうち大網白里町、九十九里町、成東町、蓮沼村、松尾町、横芝町 大宮市: 佐渡郡; 山武郡のうち大網白里町、九十九里町、成東町、蓮沼村、松尾町、横芝町 所沢市: 岩船郡のうち山北町、粟島浦村
中部 | 山梨県 | ３２ | 山武郡のうち大網白里町、九十九里町、成東町、蓮沼村、松尾町、横芝町 川越市: 富士吉田市; 山武郡のうち大網白里町、九十九里町、成東町、蓮沼村、松尾町、横芝町 所沢市: 南巨摩郡のうち南部町、富沢町; 山武郡のうち大網白里町、九十九里町、成東町、蓮沼村、松尾町、横芝町 与野市: 南都留郡のうち秋山村、道志村、忍野村、山中湖村、鳴沢村
甲信越 |  |  | 静岡市 | 浜松市 | 清水市 | 富士宮市 | 島田市 | 磐田市 | 焼津市 | 掛川市 | 藤枝市 | 袋井市 | 湖西市
|  | ３２ | 山武郡のうち大網白里町、九十九里町、成東町、蓮沼村、松尾町、横芝町 川越市: 富士郡; 山武郡のうち大網白里町、九十九里町、成東町、蓮沼村、松尾町、横芝町 大宮市: 庵原郡; 山武郡のうち大網白里町、九十九里町、成東町、蓮沼村、松尾町、横芝町 所沢市: 志太郡; 山武郡のうち大網白里町、九十九里町、成東町、蓮沼村、松尾町、横芝町 狭山市: 榛原郡のうち御前崎町、相良町、榛原町、吉田町、金谷町 | 小笠郡
| 静岡県 |  | 山武郡のうち大網白里町、九十九里町、成東町、蓮沼村、松尾町、横芝町 川越市: 磐田郡のうち浅羽町、福田町、竜洋町、豊田町; 山武郡のうち大網白里町、九十九里町、成東町、蓮沼村、松尾町、横芝町 与野市: 浜名郡; 山武郡のうち大網白里町、九十九里町、成東町、蓮沼村、松尾町、横芝町 入間市: 引佐郡のうち細江町、三ヶ日町
|  | ３４ | 沼津市 | 熱海市 | 三島市 | 富士市 | 御殿場市 | 裾野市 | 加茂郡のうち松崎町、西伊豆町、加茂村 |  |  |  | 田方郡
駿東郡
|  | ３６ | 山武郡のうち大網白里町、九十九里町、成東町、蓮沼村、松尾町、横芝町 川越市: 伊東市; 山武郡のうち大網白里町、九十九里町、成東町、蓮沼村、松尾町、横芝町 大宮市: 下田市; 山武郡のうち大網白里町、九十九里町、成東町、蓮沼村、松尾町、横芝町 所沢市: 加茂郡のうち東伊豆町、河津町、南伊豆町
|  | ３２ | 豊橋市 | 瀬戸市 | 春日井市 | 豊川市 | 豊田市 | 小牧市 | 犬山市 | 尾張旭市 | 日進市 | 愛知郡 | 丹羽郡
|  |  | 額田郡のうち額田町 |  | 宝飯郡 | 西加茂郡のうち三好町
| 愛知県 |  | 名古屋市 | 岡崎市 | 一宮市 | 半田市 | 津島市 | 碧南市 | 刈谷市 | 安城市 | 西尾市 | 蒲郡市 | 常滑市
|  | ３４ | 江南市 | 尾西市 | 稲沢市 | 東海市 | 大府市 | 知多市 | 知立市 | 高浜市 | 岩倉市 | 豊明市
|  |  | 西春日井郡 |  | 葉栗郡 | 中島郡 | 海部郡 | 知多郡 | 幡豆郡 | 額田郡のうち幸田町 |  | 渥美郡
| 三重県 | ３４ | bar: 江南市
|  | ３２ | 多治見市 | 関市 | 美濃市 | 美濃加茂市 |  | 各務原市 | 可児市 | 揖斐郡のうち藤橋村、坂内村
|  |  | 本巣郡のうち根尾村 |  | 山県郡 | 武儀郡のうち洞戸村、武芸川町 |  |  | 加茂郡のうち坂祝町、富加町
| 岐阜県 |  | 岐阜市 | 大垣市 | 羽島市 | 羽島郡 | 海津郡 | 養老郡 | 不破郡 | 安八郡
|  | ３４ | 岐阜市: 揖斐郡のうち揖斐川町、谷汲村、大野町、池田町、春日村、久瀬村
本巣郡のうち北方町、本巣町、穂積町、巣南町、真正町、糸貫町
|  | ３０ | 岐阜市: 下記に掲げる以外の関西地方の地域
|  | ３２ | 大津市 | 草津市 | 守山市 | 滋賀郡 | 栗太郡 | 伊香郡 | 高島郡
関西 | 滋賀県 | ３４ | 彦根市 | 長浜市 | 近江八幡市 |  | 八日市市 | 野洲郡 | 甲賀郡 | 蒲生郡 | 神埼郡 | 愛知郡 | 犬上郡
|  |  | 坂田郡 | 東浅井郡
| 京都府 | ３２ | bar: 岐阜市
|  | ３２ | 奈良市 | 大和高田市 |  | 大和郡山市 |  | 天理市 | 橿原市 | 桜井市 | 御所市 | 生駒市 | 香芝市
| 奈良県 |  | 添上郡 | 山辺郡 | 生駒郡 | 磯城郡 | 宇陀郡のうち大宇陀町、菟田野町、榛原町、室生村 |  |  |  |  | 高市郡 | 北葛城郡
|  | ３４ | 岐阜市: 五條市; 大垣市: 吉野郡; 羽島市: 宇陀郡のうち曽爾村、御杖村
|  | ３２ | 高槻市 | 枚方市 | 八尾市 | 寝屋川市 | 大東市 | 柏原市 | 東大阪市 | 四条畷市 | 交野市 | 三島郡
南河内郡のうち太子町、河南町、千早赤阪村
| 大阪府 |  | 大阪市 | 堺市 | 岸和田市 | 豊中市 | 池田市 | 吹田市 | 泉大津市 | 貝塚市 | 守口市 | 茨木市 | 泉佐野市
|  | ３４ | 富田林市 | 河内長野市 |  | 松原市 | 和泉市 | 箕面市 | 羽曳野市 | 門真市 | 摂津市 | 高石市 | 藤井寺市
|  |  | 泉南市 | 大阪狭山市 |  | 阪南市 | 豊能郡 | 泉北郡 | 泉南郡 | 南河内郡のうち美原町
|  | ３２ | 姫路市 | 相生市 | 豊岡市 | 龍野市 | 赤穂市 | 西脇市 | 加西市 | 篠山市 | 多可郡 | 飾磨郡 | 神埼郡
| 兵庫県 |  | 揖保郡 | 赤穂郡 | 穴粟郡 | 城崎郡 | 出石郡 | 美方郡 | 養父郡 | 朝来郡 | 氷上郡
|  | ３４ | 神戸市 | 尼崎市 | 明石市 | 西宮市 | 洲本市 | 芦屋市 | 伊丹市 | 加古川市 | 宝塚市 | 三木市 | 高砂市
|  |  | 川西市 | 小野市 | 三田市 | 川辺郡 | 美嚢郡 | 加東郡 | 加古郡 | 津名郡 | 三原郡
| 和歌山県 | ３４ | bar: 川西市
|  | ３０ | 川西市: 下記に掲げる以外の中国地方の地域
| 岡山県 | ３２ | 岡山市 | 倉敷市 | 玉野市 | 笠岡市 | 備前市 | 和気郡のうち日生町 |  | 邑久郡 | 児島郡 | 都窪郡 | 浅口郡
中国 |  | ３２ | 広島市 | 竹原市 | 三原市 | 尾道市 | 福山市 | 東広島市 | 安芸郡のうち府中町 |  | 佐伯郡のうち湯来町、吉和村
|  |  | 山県郡のうち筒賀村 |  | 加茂郡のうち河内町 |  | 豊田郡のうち本郷町 |  | 御調郡のうち向島町 |  | 沼隈郡
| 広島県 |  | 川西市: 呉市; 小野市: 因島市; 三田市: 大竹市; 川辺郡: 安芸郡のうち海田町、熊野町、坂町、江田島町、音戸町、倉橋町、下蒲刈町、蒲刈町
|  | ３４ | 川西市: 廿日市市; 小野市: 佐伯郡のうち大野町、佐伯町、宮島町、能美町、沖美町、大柿町; 津名郡: 加茂郡のうち黒瀬町
豊田郡のうち安芸津町、安浦町、川尻町、豊浜町、豊町、大崎町、東野町、木江町、瀬戸田町
| 鳥取県 | ３２ | 川西市: 鳥取市; 小野市: 岩美郡; 三田市: 八頭郡のうち郡家町、船岡町、八東町、若桜町
| 島根県 | ３２ | 川西市: 益田市; 小野市: 美濃郡のうち匹見町; 川辺郡: 鹿足郡のうち日原町; 加東郡: 隠岐郡
|  | ３４ | 川西市: 鹿足郡のうち津和野町、柿木村、六日市町
| 山口県 | ３４ | bar: 川西市
|  | ３０ | 川西市: 下記に掲げる以外の四国地方の地域
|  | ３４ | 川西市: 三好郡のうち三野町、三好町、池田町、山城町
四国 | 徳島県 | ３６ | 徳島市 | 鳴門市 | 小松島市 | 阿南市 | 勝浦郡 | 名東郡 | 名西郡 | 那賀郡のうち那賀川町、羽ノ浦町
|  |  | 板野郡 | 阿波郡 | 麻植郡 | 美馬郡 | 三好郡のうち井川町、三加茂町、東祖谷山村、西祖谷山村
|  | ３８ | 川西市: 那賀郡のうち鷲敷町、相生町、上那賀町、木沢村、木頭村; 加古郡: 海部郡
| 香川県 | ３４ | bar: 川西市
| 愛媛県 | ３４ | bar: 川西市
|  | ３４ | 川西市: 土佐郡のうち大川村、本川村; 川辺郡: 吾川郡のうち池川町
|  |  | 川西市: 宿毛市; 小野市: 長岡郡; 三田市: 土佐郡のうち鏡村、土佐山村、土佐町; 加古郡: 吾川郡のうち伊野町、吾川村、吾北村 |  | 越智町
|  | ３６ | 川西市: 高岡郡のうち佐川町、越智町、梼原町、大野見村、東津野村、葉山村、仁淀村、日高村
| 高知県 |  | 川西市: 幡多郡のうち大正町、大月町、十和村、西土佐村、三原村
|  | ３８ | 高知市 | 安芸市 | 南国市 | 土佐市 | 須崎市 | 中村市 | 土佐清水市 |  | 安芸郡のうち馬路村、芸西村
|  |  | 香美郡 | 吾川郡のうち春野町 |  | 高岡郡のうち中土佐町、窪川町 |  |  | 幡多郡のうち佐賀町、大方町
|  | ４０ | 川西市: 室戸市; 小野市: 安芸郡のうち東洋町、奈半利町、田野町、安田町、北川町
|  | ３０ | 川西市: 下記に掲げる以外の九州・沖縄地方の地域
|  | ３２ | 山田市 | 甘木市 | 八女市 | 豊前市 | 小郡市 | 嘉穂郡のうち桂川町、稲築町、碓井町、嘉穂町 |  |  |  |  | 朝倉郡
九州 |  |  | 川西市: 浮羽郡; 小野市: 三井郡; 三田市: 八女郡; 川辺郡: 田川郡のうち添田町、川崎町、大任町、赤村; 三原郡: 京都郡のうち犀川町 |  | 築上郡
沖縄 | 福岡県 |  | 北九州市 | 福岡市 | 大牟田市 | 久留米市 | 直方市 | 飯塚市 | 田川市 | 柳川市 | 筑後市 | 大川市 | 行橋市
|  | ３４ | 中間市 | 筑紫野市 | 春日市 | 大野城市 | 宗像市 | 太宰府市 | 前原市 | 古賀市 | 筑紫郡 | 糟屋郡 | 宗像郡
|  |  | 川西市: 遠賀郡; 小野市: 鞍手郡; 三田市: 嘉穂郡のうち築穂町、穂波町、庄内町、顛田町; 津名郡: 糸島郡; 三原郡: 三潴郡 | 山門郡 | 三池郡
|  |  | 田川郡のうち香春町、金田町、糸田町、赤池町、方城町 |  |  |  |  | 京都郡のうち苅田町、勝山町、豊津町
|  |  | 大分市 | 別府市 | 中津市 | 日田市 | 佐伯市 | 臼杵市 | 津久見市 | 竹田市 | 豊後高田市 |  | 杵築市
| 大分県 | ３２ | 宇佐市 | 西国東郡 | 東国東郡 | 速見郡 | 大分郡のうち野津原町、挾間町、庄内町 |  |  |  | 北海部郡 | 南海部郡 | 大野郡
|  |  | 直入郡 | 下毛郡 | 宇佐郡
| 佐賀県 | ３４ | bar: 川西市
|  | ３４ | 長崎市 | 佐世保市 | 島原市 | 諫早市 | 大村市 | 平戸市 | 松浦市 | 西彼杵郡 | 東彼杵郡 | 北高来郡 | 南高来郡
| 長崎県 |  | 川西市: 北松浦郡; 小野市: 南松浦郡のうち若松町、上五島町、芯魚目町、有川町、奈良尾町; 津名郡: 壱岐郡; 三原郡: 下県郡 | 上県郡
|  | ３６ | 川西市: 福江市; 小野市: 南松浦郡のうち富江町、玉之浦町、三井楽町、岐宿町、奈留町
|  | ３２ | 川西市: 山鹿市; 小野市: 菊池市; 三田市: 玉名郡のうち菊水町、三加和町、南関町; 加古郡: 鹿本郡; 津名郡: 菊池郡
| 熊本県 |  | 川西市: 阿蘇郡のうち一の宮町、阿蘇町、産山村、波野村、蘇陽町、高森町、白水村、久木野村、長陽村、西原村
|  | ３４ | 熊本市 | 八代市 | 人吉市 | 荒尾市 | 水俣市 | 玉名市 | 本渡市 | 牛深市 | 宇土市 | 宇土郡 | 下益城郡
|  |  | 玉名郡のうち岱明町、横島町、天水町、玉東町、長洲町 |  |  |  |  | 上益城郡 | 八代郡 | 葦北郡 | 球磨郡 | 天草郡
|  | ３２ | 阿蘇郡のうち一の宮町、阿蘇町、産山村、波野村、蘇陽町、高森町、白水村、久木野村、長陽村、西原村 熊本市: 西臼杵郡のうち高千穂町、日之影町; 阿蘇郡のうち一の宮町、阿蘇町、産山村、波野村、蘇陽町、高森町、白水村、久木野村、長陽村、西原村 水俣市: 東臼杵郡のうち北川町
|  | ３４ | 延岡市 | 日向市 | 西都市 | 西諸県郡のうち須木村 |  |  | 児湯郡 | 西臼杵郡のうち五ケ瀬町
| 宮崎県 |  | 阿蘇郡のうち一の宮町、阿蘇町、産山村、波野村、蘇陽町、高森町、白水村、久木野村、長陽村、西原村 熊本市: 東臼杵郡のうち門川町、東郷町、南郷村、西郷村、北郷村、北方町、北浦町、諸塚村、椎葉村
|  | ３６ | 宮崎市 | 都城市 | 日南市 | 小林市 | 串間市 | えびの市 | 宮崎郡 | 南那珂郡 | 北諸県郡 | 東諸県郡
西諸県郡のうち高原町、野尻町
|  | ３６ | 川内市 | 阿久根市 | 出水市 | 大口市 | 国分市 | 鹿児島郡の吉田町
|  |  | 阿蘇郡のうち一の宮町、阿蘇町、産山村、波野村、蘇陽町、高森町、白水村、久木野村、長陽村、西原村 熊本市: 薩摩郡のうち樋脇町、入来町、東郷町、宮之城町、鶴田町、薩摩町、祁答院町; 阿蘇郡のうち一の宮町、阿蘇町、産山村、波野村、蘇陽町、高森町、白水村、久木野村、長陽村、西原村 牛深市: 出水郡; 阿蘇郡のうち一の宮町、阿蘇町、産山村、波野村、蘇陽町、高森町、白水村、久木野村、長陽村、西原村 宇土市: 伊佐郡; 阿蘇郡のうち一の宮町、阿蘇町、産山村、波野村、蘇陽町、高森町、白水村、久木野村、長陽村、西原村 宇土郡: 蛤良郡 | 曽於郡
|  |  | 鹿児島市 | 鹿屋市 | 串木野市 | 垂水市 | 鹿児島郡のうち桜島町
|  | ３８ | 阿蘇郡のうち一の宮町、阿蘇町、産山村、波野村、蘇陽町、高森町、白水村、久木野村、長陽村、西原村 熊本市: 肝属郡のうち串良町、東串良町、高山町、吾平町、内之浦町、大根占町
| 鹿児島県 |  | 阿蘇郡のうち一の宮町、阿蘇町、産山村、波野村、蘇陽町、高森町、白水村、久木野村、長陽村、西原村 熊本市: 日置郡のうち市来町、東市来町、伊集院町、松元町、郡山町、日吉町、吹上町
|  | ４０ | 枕崎市 | 指宿市 | 加世田市 | 西之表市 | 揖宿郡 | 川辺郡 | 日置郡のうち金峰町
|  |  | 薩摩郡のうち里村、上甑村、下甑村、鹿島村 |  |  |  |  | 肝属郡のうち根占町、田代町、佐多町
|  | ４２ | 阿蘇郡のうち一の宮町、阿蘇町、産山村、波野村、蘇陽町、高森町、白水村、久木野村、長陽村、西原村 熊本市: 熊毛郡のうち中種子町、南種子町
|  | ４４ | 阿蘇郡のうち一の宮町、阿蘇町、産山村、波野村、蘇陽町、高森町、白水村、久木野村、長陽村、西原村 熊本市: 鹿児島郡のうち三島村; 阿蘇郡のうち一の宮町、阿蘇町、産山村、波野村、蘇陽町、高森町、白水村、久木野村、長陽村、西原村 荒尾市: 熊毛郡のうち上屋久町、屋久町
|  | ４６ | 阿蘇郡のうち一の宮町、阿蘇町、産山村、波野村、蘇陽町、高森町、白水村、久木野村、長陽村、西原村 熊本市: 名瀬市; 阿蘇郡のうち一の宮町、阿蘇町、産山村、波野村、蘇陽町、高森町、白水村、久木野村、長陽村、西原村 八代市: 鹿児島郡のうち十島村; 阿蘇郡のうち一の宮町、阿蘇町、産山村、波野村、蘇陽町、高森町、白水村、久木野村、長陽村、西原村 水俣市: 大島郡
| 沖縄県 | ４６ | bar: 阿蘇郡のうち一の宮町、阿蘇町、産山村、波野村、蘇陽町、高森町、白水村、久木野村、長陽村、西原村 熊本市

## 参照2 基準風速表_Vo別
［基準風速別］ 各地の基準風速 Ｖ0(m/sec)一覧表
区分 | 基準風速 | 地域
| Ｖ0 (m/s) | 都道府県 | 市町村 （Ｈ１２建設省告示第１４５４号より）
（１） | ３０ | （２）から（９）までに掲げる地方以外の地方
|  | 北海道 | 札幌市 | 小樽市 | 網走市 | 留萌市 | 稚内市 | 江別市 | 紋別市 | 名寄市 | 千歳市 | 恵庭市 | 北広島市
|  | （２）から（９）までに掲げる地方以外の地方 札幌市: 石狩市; （２）から（９）までに掲げる地方以外の地方 小樽市: 石狩郡; （２）から（９）までに掲げる地方以外の地方 網走市: 厚田郡; （２）から（９）までに掲げる地方以外の地方 留萌市: 浜益郡; （２）から（９）までに掲げる地方以外の地方 稚内市: 空知郡のうち南幌町; （２）から（９）までに掲げる地方以外の地方 名寄市: 夕張郡のうち由仁町、長沼町 | 増毛郡
|  | （２）から（９）までに掲げる地方以外の地方 札幌市: 上川郡のうち風連町、下川町; （２）から（９）までに掲げる地方以外の地方 留萌市: 中川郡のうち美深町、音威子府村、中川町; （２）から（９）までに掲げる地方以外の地方 千歳市: 留萌郡; （２）から（９）までに掲げる地方以外の地方 恵庭市: 苫前郡 | 天塩郡
|  |  | 宗谷郡 | 枝幸郡 | 礼文郡 | 利尻郡 | 網走郡のうち東藻琴村、女満別町、美帆町 |  |  |  | 斜里郡のうち清里町、小清水町
|  |  | 常呂郡のうち端野町、佐呂間町、常呂町 |  |  |  | 紋別郡のうち上湧別町、湧別町、興部町、西興部村、雄武町
|  | （２）から（９）までに掲げる地方以外の地方 札幌市: 勇払郡のうち追分町、穂別町; （２）から（９）までに掲げる地方以外の地方 留萌市: 沙流郡のうち平取町; （２）から（９）までに掲げる地方以外の地方 紋別市: 新冠郡; （２）から（９）までに掲げる地方以外の地方 名寄市: 静内郡; （２）から（９）までに掲げる地方以外の地方 千歳市: 三石郡; （２）から（９）までに掲げる地方以外の地方 恵庭市: 浦河郡 | 様似郡
|  |  | 幌泉郡 | 厚岸郡のうち厚岸町 |  | 川上郡
（２） | ３２ | （２）から（９）までに掲げる地方以外の地方 北海道: 岩手県; （２）から（９）までに掲げる地方以外の地方 札幌市: 久慈市; （２）から（９）までに掲げる地方以外の地方 小樽市: 岩手郡のうち葛巻町; （２）から（９）までに掲げる地方以外の地方 留萌市: 下閉伊郡のうち田野畑村、普代村; （２）から（９）までに掲げる地方以外の地方 名寄市: 九戸郡のうち野田村、山形村 | 二戸郡
|  | 秋田県 | 秋田市 | 大館市 | 本荘市 | 鹿角市 | 鹿角郡 | 北秋田郡のうち鷹巣町、比内町、合川町、上小阿仁村
南秋田郡のうち五城目町、昭和町、八郎潟町、飯田川町、天王町、井川町
由利郡のうち仁賀保町、金浦町、象潟町、岩城町、西目町
|  | 山形県 | 鶴岡市 | 酒田市 | 西田川郡 | 飽海郡のうち遊佐町
|  | 茨城県 | 水戸市 | 下妻市 | ひたちなか市 |  | 東茨城郡のうち内原町 |  |  | 西茨城郡のうち友部町、岩間町
|  |  | 新治郡のうち八郷町 |  |  | 真壁郡のうち明野町、真壁町 |  |  | 結城郡 | 猿島郡のうち五霞町、猿島町、境町
|  | 埼玉県 | 川越市 | 大宮市 | 所沢市 | 狭山市 | 上尾市 | 与野市 | 入間市 | 桶川市 | 久喜市 | 富士見市 | 上福岡市
|  |  | 蓮田市 | 幸手市 | 北足立郡のうち伊奈町 |  | 入間郡のうち大井町、三芳町 |  |  | 南埼玉郡
北葛飾郡のうち栗橋町、鷲宮町、杉戸町
|  | 東京都 | 八王子市 | 立川市 | 昭島市 | 日野市 | 東村山市 | 福生市 | 東大和市 | 武蔵村山市 |  | 羽村市 | あきる野市
西多摩郡のうち瑞穂町
|  | 神奈川県 | 足柄上郡のうち山北町 |  |  | 津久井郡のうち津久井町、相模湖町、藤野町
|  | 新潟県 | 両津市 | 佐渡郡 | 岩船郡のうち山北町、粟島浦村
|  | 福井県 | 敦賀市 | 小浜市 | 三方郡 | 遠敷郡 | 大飯郡
|  | 山梨県 | 富士吉田市 |  | 南巨摩郡のうち南部町、富沢町 |  |  | 南都留郡のうち秋山村、道志村、忍野村、山中湖村、鳴沢村
|  | 岐阜県 | 多治見市 | 関市 | 美濃市 | 美濃加茂市 |  | 各務原市 | 可児市 | 揖斐郡のうち藤橋村、坂内村
|  |  | 本巣郡のうち根尾村 |  | 山県郡 | 武儀郡のうち洞戸村、武芸川町 |  |  | 加茂郡のうち坂祝町、富加町
|  | 静岡県 | 静岡市 | 浜松市 | 清水市 | 富士宮市 | 島田市 | 磐田市 | 焼津市 | 掛川市 | 藤枝市 | 袋井市 | 湖西市
|  | 新治郡のうち八郷町 川越市: 富士郡; 新治郡のうち八郷町 大宮市: 庵原郡; 新治郡のうち八郷町 所沢市: 志太郡; 真壁郡のうち明野町、真壁町 狭山市: 榛原郡のうち御前崎町、相良町、榛原町、吉田町、金谷町 | 小笠郡
|  |  | 磐田郡のうち浅羽町、福田町、竜洋町、豊田町 |  |  |  |  | 浜名郡 | 引佐郡のうち細江町、三ヶ日町
|  | 愛知県 | 豊橋市 | 瀬戸市 | 春日井市 | 豊川市 | 豊田市 | 小牧市 | 犬山市 | 尾張旭市 | 日進市 | 愛知郡 | 丹羽郡
|  |  | 額田郡のうち額田町 |  | 宝飯郡 | 西加茂郡のうち三好町
|  | 滋賀県 | 大津市 | 草津市 | 守山市 | 滋賀郡 | 栗太郡 | 伊香郡 | 高島郡
|  | 京都府 | 全域
|  | 大阪府 | 高槻市 | 枚方市 | 八尾市 | 寝屋川市 | 大東市 | 柏原市 | 東大阪市 | 四条畷市 | 交野市 | 三島郡
南河内郡のうち太子町、河南町、千早赤阪村
|  | 兵庫県 | 姫路市 | 相生市 | 豊岡市 | 龍野市 | 赤穂市 | 西脇市 | 加西市 | 篠山市 | 多可郡 | 飾磨郡 | 神埼郡
|  |  | 揖保郡 | 赤穂郡 | 穴粟郡 | 城崎郡 | 出石郡 | 美方郡 | 養父郡 | 朝来郡 | 氷上郡
|  | 奈良県 | 奈良市 | 大和高田市 |  | 大和郡山市 |  | 天理市 | 橿原市 | 桜井市 | 御所市 | 生駒市 | 香芝市
|  |  | 南河内郡のうち太子町、河南町、千早赤阪村 姫路市 揖保郡: 添上郡; 南河内郡のうち太子町、河南町、千早赤阪村 相生市 赤穂郡: 山辺郡; 南河内郡のうち太子町、河南町、千早赤阪村 豊岡市 穴粟郡: 生駒郡; 南河内郡のうち太子町、河南町、千早赤阪村 龍野市 城崎郡: 磯城郡; 南河内郡のうち太子町、河南町、千早赤阪村 赤穂市 出石郡: 宇陀郡のうち大宇陀町、菟田野町、榛原町、室生村 | 高市郡 | 北葛城郡
|  | 鳥取県 | 南河内郡のうち太子町、河南町、千早赤阪村 姫路市 揖保郡: 鳥取市; 南河内郡のうち太子町、河南町、千早赤阪村 相生市 赤穂郡: 岩美郡; 南河内郡のうち太子町、河南町、千早赤阪村 豊岡市 穴粟郡: 八頭郡のうち郡家町、船岡町、八東町、若桜町
|  | 島根県 | 南河内郡のうち太子町、河南町、千早赤阪村 姫路市 揖保郡: 益田市; 南河内郡のうち太子町、河南町、千早赤阪村 相生市 赤穂郡: 美濃郡のうち匹見町; 南河内郡のうち太子町、河南町、千早赤阪村 龍野市 城崎郡: 鹿足郡のうち日原町; 南河内郡のうち太子町、河南町、千早赤阪村 西脇市 美方郡: 隠岐郡
|  | 岡山県 | 岡山市 | 倉敷市 | 玉野市 | 笠岡市 | 備前市 | 和気郡のうち日生町 |  | 邑久郡 | 児島郡 | 都窪郡 | 浅口郡
|  | 広島県 | 広島市 | 竹原市 | 三原市 | 尾道市 | 福山市 | 東広島市 | 安芸郡のうち府中町 |  | 佐伯郡のうち湯来町、吉和村
|  |  | 山県郡のうち筒賀村 |  | 加茂郡のうち河内町 |  | 豊田郡のうち本郷町 |  | 御調郡のうち向島町 |  | 沼隈郡
|  | 福岡県 | 山田市 | 甘木市 | 八女市 | 豊前市 | 小郡市 | 嘉穂郡のうち桂川町、稲築町、碓井町、嘉穂町 |  |  |  |  | 朝倉郡
|  |  | 南河内郡のうち太子町、河南町、千早赤阪村 姫路市 揖保郡: 浮羽郡; 南河内郡のうち太子町、河南町、千早赤阪村 相生市 赤穂郡: 三井郡; 南河内郡のうち太子町、河南町、千早赤阪村 豊岡市 穴粟郡: 八女郡; 南河内郡のうち太子町、河南町、千早赤阪村 龍野市 城崎郡: 田川郡のうち添田町、川崎町、大任町、赤村; 南河内郡のうち太子町、河南町、千早赤阪村 多可郡 氷上郡: 京都郡のうち犀川町 |  | 築上郡
|  | 熊本県 | 南河内郡のうち太子町、河南町、千早赤阪村 姫路市 揖保郡: 山鹿市; 南河内郡のうち太子町、河南町、千早赤阪村 相生市 赤穂郡: 菊池市; 南河内郡のうち太子町、河南町、千早赤阪村 豊岡市 穴粟郡: 玉名郡のうち菊水町、三加和町、南関町; 南河内郡のうち太子町、河南町、千早赤阪村 加西市 養父郡: 鹿本郡; 南河内郡のうち太子町、河南町、千早赤阪村 篠山市 朝来郡: 菊池郡
阿蘇郡のうち一の宮町、阿蘇町、産山村、波野村、蘇陽町、高森町、白水村、久木野村、長陽村、西原村
|  | 大分県 | 大分市 | 別府市 | 中津市 | 日田市 | 佐伯市 | 臼杵市 | 津久見市 | 竹田市 | 豊後高田市 |  | 杵築市
|  |  | 宇佐市 | 西国東郡 | 東国東郡 | 速見郡 | 大分郡のうち野津原町、挾間町、庄内町 |  |  |  | 北海部郡 | 南海部郡 | 大野郡
|  |  | 直入郡 | 下毛郡 | 宇佐郡
|  | 宮崎県 | 南河内郡のうち太子町、河南町、千早赤阪村 姫路市 揖保郡: 西臼杵郡のうち高千穂町、日之影町; 南河内郡のうち太子町、河南町、千早赤阪村 赤穂市 出石郡: 東臼杵郡のうち北川町
|  | 北海道 | 函館市 | 室蘭市 | 苫小牧市 | 根室市 | 登別市 | 伊達市 | 松前郡 | 上磯郡 | 亀田郡 | 芋部郡
|  |  | 斜里郡のうち斜里町 |  | 虻田郡 | 岩内郡のうち共和町 |  | 積丹郡 | 古平郡 | 余市郡 | 有珠郡 | 白老郡
（３） | ３４ |  | 南河内郡のうち太子町、河南町、千早赤阪村 姫路市 揖保郡: 勇払郡のうち早来町、厚真町、鵡川町; 南河内郡のうち太子町、河南町、千早赤阪村 赤穂市 出石郡: 沙流郡のうち門別町; 南河内郡のうち太子町、河南町、千早赤阪村 加西市 養父郡: 厚岸郡のうち浜中町; 南河内郡のうち太子町、河南町、千早赤阪村 多可郡 氷上郡: 野付郡 | 標津郡 | 目梨郡
青森県 | bar: 南河内郡のうち太子町、河南町、千早赤阪村 姫路市 揖保郡 to 南河内郡のうち太子町、河南町、千早赤阪村 多可郡 氷上郡
|  | 岩手県 | 南河内郡のうち太子町、河南町、千早赤阪村 姫路市 揖保郡: 二戸市; 南河内郡のうち太子町、河南町、千早赤阪村 相生市 赤穂郡: 九戸郡のうち軽米町、種市町、大野村、九戸村
|  | 秋田県 | 南河内郡のうち太子町、河南町、千早赤阪村 姫路市 揖保郡: 能代市; 南河内郡のうち太子町、河南町、千早赤阪村 相生市 赤穂郡: 男鹿市; 南河内郡のうち太子町、河南町、千早赤阪村 豊岡市 穴粟郡: 北秋田郡のうち田代町; 南河内郡のうち太子町、河南町、千早赤阪村 西脇市 美方郡: 山本郡; 南河内郡のうち太子町、河南町、千早赤阪村 加西市 養父郡: 南秋田郡のうち若美町、大潟村 | 稲敷郡 | 筑波郡
|  | 茨城県 | 土浦市 | 石岡市 | 竜ヶ崎市 | 水海道市 | 取手市 | 岩井市 | 牛久市 | つくば市 |  | 北相馬郡
|  |  | 東茨城郡のうち茨城町、小川町、美野里町、大洗町 |  |  |  |  | 鹿島郡のうち旭村、鉾田町、太陽村
|  |  | 行方郡のうち麻生町、北浦町、玉造町 |  |  |  | 新治郡のうち霞ヶ浦町、玉里町、千代田町、新治村
|  | 埼玉県 | 川口市 | 浦和市 | 岩槻市 | 春日部市 | 草加市 | 越谷市 | 蕨市 | 戸田市 | 鳩ヶ谷市 | 朝霞市 | 志木市
|  |  | 和光市 | 新座市 | 八潮市 | 三郷市 | 吉川市 | 北葛飾郡のうち松伏町、庄和町
|  | 千葉県 | 市川市 | 船橋市 | 松戸市 | 野田市 | 柏市 | 流山市 | 八千代市 | 我孫子市 | 鎌ヶ谷市 | 浦安市 | 印西市
|  |  | 東葛飾郡 | 印旛郡のうち白井町
|  | 東京都 | ２３区 | 武蔵野市 | 三鷹市 | 府中市 | 調布市 | 町田市 | 小金井市 | 小平市 | 国分寺市 | 国立市 | 田無市
|  |  | 保谷市 | 狛江市 | 清瀬市 | 東久留米市 |  | 多摩市 | 稲城市
|  | 神奈川県 | 横浜市 | 川崎市 | 平塚市 | 鎌倉市 | 藤沢市 | 小田原市 | 茅ヶ崎市 | 相模原市 | 秦野市 | 厚木市 | 大和市
|  |  | 伊勢原市 | 海老名市 | 座間市 | 南足柄市 | 綾瀬市 | 高座郡 | 中郡 | 足柄下郡 | 愛甲郡 | 津久井郡のうち城山町
足柄上郡のうち中井町、大井町、松田町、開成町
|  | 岐阜県 | 岐阜市 | 大垣市 | 羽島市 | 羽島郡 | 海津郡 | 養老郡 | 不破郡 | 安八郡
揖斐郡のうち揖斐川町、谷汲村、大野町、池田町、春日村、久瀬村
本巣郡のうち北方町、本巣町、穂積町、巣南町、真正町、糸貫町
|  | 静岡県 | 沼津市 | 熱海市 | 三島市 | 富士市 | 御殿場市 | 裾野市 | 加茂郡のうち松崎町、西伊豆町、加茂村 |  |  |  | 田方郡
駿東郡
|  | 愛知県 | 名古屋市 | 岡崎市 | 一宮市 | 半田市 | 津島市 | 碧南市 | 刈谷市 | 安城市 | 西尾市 | 蒲郡市 | 常滑市
|  |  | 江南市 | 尾西市 | 稲沢市 | 東海市 | 大府市 | 知多市 | 知立市 | 高浜市 | 岩倉市 | 豊明市
|  |  | 西春日井郡 |  | 葉栗郡 | 中島郡 | 海部郡 | 知多郡 | 幡豆郡 | 額田郡のうち幸田町 |  | 渥美郡
三重県 | bar: 江南市
|  | 滋賀県 | 彦根市 | 長浜市 | 近江八幡市 |  | 八日市市 | 野洲郡 | 甲賀郡 | 蒲生郡 | 神埼郡 | 愛知郡 | 犬上郡
|  |  | 坂田郡 | 東浅井郡
|  | 大阪府 | 大阪市 | 堺市 | 岸和田市 | 豊中市 | 池田市 | 吹田市 | 泉大津市 | 貝塚市 | 守口市 | 茨木市 | 泉佐野市
|  |  | 富田林市 | 河内長野市 |  | 松原市 | 和泉市 | 箕面市 | 羽曳野市 | 門真市 | 摂津市 | 高石市 | 藤井寺市
|  |  | 泉南市 | 大阪狭山市 |  | 阪南市 | 豊能郡 | 泉北郡 | 泉南郡 | 南河内郡のうち美原町
|  | 兵庫県 | 神戸市 | 尼崎市 | 明石市 | 西宮市 | 洲本市 | 芦屋市 | 伊丹市 | 加古川市 | 宝塚市 | 三木市 | 高砂市
|  |  | 川西市 | 小野市 | 三田市 | 川辺郡 | 美嚢郡 | 加東郡 | 加古郡 | 津名郡 | 三原郡
|  | 奈良県 | 神戸市 川西市: 五條市; 尼崎市 小野市: 吉野郡; 明石市 三田市: 宇陀郡のうち曽爾村、御杖村
和歌山県 | bar: 神戸市 川西市 to 伊丹市 三原郡
|  | 島根県 | 神戸市 川西市: 鹿足郡のうち津和野町、柿木村、六日市町
|  | 広島県 | 神戸市 川西市: 呉市; 尼崎市 小野市: 因島市; 明石市 三田市: 大竹市; 西宮市 川辺郡: 安芸郡のうち海田町、熊野町、坂町、江田島町、音戸町、倉橋町、下蒲刈町、蒲刈町
|  |  | 廿日市市 | 佐伯郡のうち大野町、佐伯町、宮島町、能美町、沖美町、大柿町 | [5 empty] | 加茂郡のうち黒瀬町
豊田郡のうち安芸津町、安浦町、川尻町、豊浜町、豊町、大崎町、東野町、木江町、瀬戸田町
山口県 | bar: 神戸市 川西市
|  | 徳島県 | 神戸市 川西市: 三好郡のうち三野町、三好町、池田町、山城町
香川県 | bar: 神戸市 川西市
愛媛県 | bar: 神戸市 川西市 to 伊丹市 三原郡
|  | 高知県 | 神戸市 川西市: 土佐郡のうち大川村、本川村; 西宮市 川辺郡: 吾川郡のうち池川町
|  | 福岡県 | 北九州市 | 福岡市 | 大牟田市 | 久留米市 | 直方市 | 飯塚市 | 田川市 | 柳川市 | 筑後市 | 大川市 | 行橋市
|  |  | 中間市 | 筑紫野市 | 春日市 | 大野城市 | 宗像市 | 太宰府市 | 前原市 | 古賀市 | 筑紫郡 | 糟屋郡 | 宗像郡
|  |  | 神戸市 川西市: 遠賀郡; 尼崎市 小野市: 鞍手郡; 明石市 三田市: 嘉穂郡のうち築穂町、穂波町、庄内町、顛田町; 伊丹市 津名郡: 糸島郡; 伊丹市 三原郡: 三潴郡 | 山門郡 | 三池郡
|  |  | 田川郡のうち香春町、金田町、糸田町、赤池町、方城町 |  |  |  |  | 京都郡のうち苅田町、勝山町、豊津町
佐賀県 | bar: 神戸市 川西市
|  | 長崎県 | 長崎市 | 佐世保市 | 島原市 | 諫早市 | 大村市 | 平戸市 | 松浦市 | 西彼杵郡 | 東彼杵郡 | 北高来郡 | 南高来郡
|  |  | 神戸市 川西市: 北松浦郡; 尼崎市 小野市: 南松浦郡のうち若松町、上五島町、芯魚目町、有川町、奈良尾町; 伊丹市 津名郡: 壱岐郡; 伊丹市 三原郡: 下県郡 | 上県郡
|  | 熊本県 | 熊本市 | 八代市 | 人吉市 | 荒尾市 | 水俣市 | 玉名市 | 本渡市 | 牛深市 | 宇土市 | 宇土郡 | 下益城郡
|  |  | 玉名郡のうち岱明町、横島町、天水町、玉東町、長洲町 |  |  |  |  | 上益城郡 | 八代郡 | 葦北郡 | 球磨郡 | 天草郡
|  | 宮崎県 | 延岡市 | 日向市 | 西都市 | 西諸県郡のうち須木村 |  |  | 児湯郡 | 西臼杵郡のうち五ケ瀬町
東臼杵郡のうち門川町、東郷町、南郷村、西郷村、北郷村、北方町、北浦町、諸塚村、椎葉村
|  | 北海道 | 山越郡 | 桧山郡 | 爾志郡 | 久遠郡 | 奥尻郡 | 瀬棚郡 | 島牧郡 | 寿都郡 | 岩内郡のうち岩内町
|  |  | 磯谷郡 | 古宇郡
（４） | ３６ | 北海道: 茨城県; 東臼杵郡のうち門川町、東郷町、南郷村、西郷村、北郷村、北方町、北浦町、諸塚村、椎葉村 山越郡: 鹿嶋市; 東臼杵郡のうち門川町、東郷町、南郷村、西郷村、北郷村、北方町、北浦町、諸塚村、椎葉村 桧山郡: 鹿島郡のうち神栖町、波崎町; 東臼杵郡のうち門川町、東郷町、南郷村、西郷村、北郷村、北方町、北浦町、諸塚村、椎葉村 奥尻郡: 行方郡のうち牛堀町、潮来町; 東臼杵郡のうち門川町、東郷町、南郷村、西郷村、北郷村、北方町、北浦町、諸塚村、椎葉村 寿都郡: 香取郡
|  | 千葉県 | 千葉市 | 佐原市 | 成田市 | 佐倉市 | 習志野市 | 四街道市 | 八街市 | 山武郡のうち山武町、芝山町
印旛郡のうち酒々井町、冨里町、印旛村、本埜村、栄町
|  | 神奈川県 | 横須賀市 | 逗子市 | 三浦市 | 三浦郡
|  | 静岡県 | 伊東市 | 下田市 | 加茂郡のうち東伊豆町、河津町、南伊豆町
|  | 徳島県 | 徳島市 | 鳴門市 | 小松島市 | 阿南市 | 勝浦郡 | 名東郡 | 名西郡 | 那賀郡のうち那賀川町、羽ノ浦町
|  |  | 板野郡 | 阿波郡 | 麻植郡 | 美馬郡 | 三好郡のうち井川町、三加茂町、東祖谷山村、西祖谷山村
|  | 北海道: 高知県; 東臼杵郡のうち門川町、東郷町、南郷村、西郷村、北郷村、北方町、北浦町、諸塚村、椎葉村 山越郡: 宿毛市; 東臼杵郡のうち門川町、東郷町、南郷村、西郷村、北郷村、北方町、北浦町、諸塚村、椎葉村 桧山郡: 長岡郡; 東臼杵郡のうち門川町、東郷町、南郷村、西郷村、北郷村、北方町、北浦町、諸塚村、椎葉村 爾志郡: 土佐郡のうち鏡村、土佐山村、土佐町; 東臼杵郡のうち門川町、東郷町、南郷村、西郷村、北郷村、北方町、北浦町、諸塚村、椎葉村 島牧郡: 吾川郡のうち伊野町、吾川村、吾北村 |  |  | 越智町
高岡郡のうち佐川町、越智町、梼原町、大野見村、東津野村、葉山村、仁淀村、日高村
幡多郡のうち大正町、大月町、十和村、西土佐村、三原村
|  | 長崎県 | 福江市 | 南松浦郡のうち富江町、玉之浦町、三井楽町、岐宿町、奈留町
|  | 宮崎県 | 宮崎市 | 都城市 | 日南市 | 小林市 | 串間市 | えびの市 | 宮崎郡 | 南那珂郡 | 北諸県郡 | 東諸県郡
西諸県郡のうち高原町、野尻町
|  | 鹿児島県 | 川内市 | 阿久根市 | 出水市 | 大口市 | 国分市 | 鹿児島郡の吉田町
|  | 東臼杵郡のうち門川町、東郷町、南郷村、西郷村、北郷村、北方町、北浦町、諸塚村、椎葉村 山越郡: 薩摩郡のうち樋脇町、入来町、東郷町、宮之城町、鶴田町、薩摩町、祁答院町; 東臼杵郡のうち門川町、東郷町、南郷村、西郷村、北郷村、北方町、北浦町、諸塚村、椎葉村 寿都郡: 出水郡 | 伊佐郡 | 蛤良郡 | 曽於郡
|  | 千葉県 | 銚子市 | 館山市 | 木更津市 | 茂原市 | 東金市 | 八日市場市 |  | 旭市 | 勝浦市 | 市原市 | 鴨川市
|  |  | 君津市 | 富津市 | 袖ヶ浦市 | 海上郡 | 匝瑳郡 | 長生郡 | 夷隅郡 | 安房郡
山武郡のうち大網白里町、九十九里町、成東町、蓮沼村、松尾町、横芝町
（５） | ３８ | 東京都 | 大島町 | 利島村 | 新島村 | 神津島村 | 三宅村 | 御蔵島村
|  | 徳島県 | 那賀郡のうち鷲敷町、相生町、上那賀町、木沢村、木頭村 | [5 empty] | 海部郡
|  | 高知県 | 高知市 | 安芸市 | 南国市 | 土佐市 | 須崎市 | 中村市 | 土佐清水市 |  | 安芸郡のうち馬路村、芸西村
|  |  | 香美郡 | 吾川郡のうち春野町 |  | 高岡郡のうち中土佐町、窪川町 |  |  | 幡多郡のうち佐賀町、大方町
|  | 鹿児島県 | 鹿児島市 | 鹿屋市 | 串木野市 | 垂水市 | 鹿児島郡のうち桜島町
肝属郡のうち串良町、東串良町、高山町、吾平町、内之浦町、大根占町
日置郡のうち市来町、東市来町、伊集院町、松元町、郡山町、日吉町、吹上町
（６） | ４０ | 北海道: 高知県; 東臼杵郡のうち門川町、東郷町、南郷村、西郷村、北郷村、北方町、北浦町、諸塚村、椎葉村 山越郡: 室戸市; 東臼杵郡のうち門川町、東郷町、南郷村、西郷村、北郷村、北方町、北浦町、諸塚村、椎葉村 桧山郡: 安芸郡のうち東洋町、奈半利町、田野町、安田町、北川町
|  | 鹿児島県 | 枕崎市 | 指宿市 | 加世田市 | 西之表市 | 揖宿郡 | 川辺郡 | 日置郡のうち金峰町
|  |  | 薩摩郡のうち里村、上甑村、下甑村、鹿島村 |  |  |  |  | 肝属郡のうち根占町、田代町、佐多町
（７） | ４２ | 北海道: 東京都; 東臼杵郡のうち門川町、東郷町、南郷村、西郷村、北郷村、北方町、北浦町、諸塚村、椎葉村 山越郡: 八丈町; 東臼杵郡のうち門川町、東郷町、南郷村、西郷村、北郷村、北方町、北浦町、諸塚村、椎葉村 桧山郡: 青ケ島町; 東臼杵郡のうち門川町、東郷町、南郷村、西郷村、北郷村、北方町、北浦町、諸塚村、椎葉村 爾志郡: 小笠原村
|  | 鹿児島県 | 熊毛郡のうち中種子町、南種子町
（８） | ４４ | 北海道: 鹿児島県; 東臼杵郡のうち門川町、東郷町、南郷村、西郷村、北郷村、北方町、北浦町、諸塚村、椎葉村 山越郡: 鹿児島郡のうち三島村; 東臼杵郡のうち門川町、東郷町、南郷村、西郷村、北郷村、北方町、北浦町、諸塚村、椎葉村 久遠郡: 熊毛郡のうち上屋久町、屋久町
（９） | ４６ | 北海道: 鹿児島県; 東臼杵郡のうち門川町、東郷町、南郷村、西郷村、北郷村、北方町、北浦町、諸塚村、椎葉村 山越郡: 名瀬市; 東臼杵郡のうち門川町、東郷町、南郷村、西郷村、北郷村、北方町、北浦町、諸塚村、椎葉村 桧山郡: 鹿児島郡のうち十島村; 東臼杵郡のうち門川町、東郷町、南郷村、西郷村、北郷村、北方町、北浦町、諸塚村、椎葉村 奥尻郡: 大島郡
|  | 沖縄県 | 全域

## 参照3 地表面粗度区分
［地表面粗度区分］
＜平成12年建設省告示1454号からの抜粋＞
平成12年建設省告示1454号抜粋部
Ⅰ | 極めて平坦で障害物がないものとして特定行政庁が規則で定める区域
Ⅱ | 次の①または②の区域 ① 地表面粗度区分Ⅰ若しくはⅣの区域以外の区域のうち、海岸線若しくは湖岸線から500ｍ以内の地域。 ただし、建築物の高さが13ｍ以下の場合又は海岸線若しくは湖岸線から200ｍを超え、かつ建築物の高さが31ｍ以下の場合を除く。 ② ①以外の地域のうち、極めて平坦で障害物が散在しているものとして特定行政庁が規則で定める区域
Ⅲ | 地表面粗度区分Ⅰ、Ⅱ又はⅣ以外の区域
Ⅳ | 都市化が極めて著しいものとして特定行政庁が規則で定める区域

## 参照４ 積雪量関連ﾊﾟﾗﾒｰﾀｰ
各区域の積雪量を表すパラメーター
注1 本表は平成12年建設省告示第1455号で定められたものです。
注2 告示の日（平成12年5月31日）以降に、市町村合併により名称の変更等があった場合、変更前の区域の値を用います。
注3 平成12年建設省告示1455号に従い特定行政庁が規則で定める値がある場合は、その値を用います。
番号 | 区域 | α | β | γ | Ｒ
(1) | 北海道のうち 稚内市 天塩郡のうち天塩町､幌延町及び豊富町 宗谷郡 枝幸郡のうち浜頓別町及び中頓別町 礼文郡 利尻郡 | 0.0957 | 2.84 | -0.8 | 40
(2) | 北海道のうち 中川郡のうち美深町､音威子府村及び中川町 苫前郡のうち羽幌町及び初山別村 天塩郡のうち遠別町 枝幸郡のうち枝幸町及び歌登町 | 0.0194 | -0.56 | 2.18 | 20
(3) | 北海道のうち 旭川市 夕張市 芦別市 士別市 名寄市 千歳市 富良野市 虻田郡のうち真狩村及び留寿都村 夕張郡のうち由仁町及び栗山町 上川郡のうち鷹栖町､東神楽町､当麻町､比布町､愛別町､上川町､東川町､美瑛町､和寒町､剣淵町､朝日町､風連町､下 川町及び新得町 空知郡のうち上富良野町､中富良野町及び南富 良野町 勇払郡のうち占冠村､追分町及び穂別町 沙流郡のうち 日高町及び平取町 有珠郡のうち大滝村 | 0.0027 | 8.51 | 1.2 | 20
(4) | 北海道のうち 札幌市 小樽市 岩見沢市 留萌市 美唄市 江別市 赤平市 三笠市 滝川市 砂川市 歌志内市 深川市 恵庭市 北広島市 石狩市 石狩郡 厚田郡 浜益郡 虻田郡のうち喜茂別町､京極町及び倶知安町 岩内郡のうち共和町 古宇郡 積丹郡 古平郡 余市郡 空知郡のうち北村､栗沢町､南幌町､奈井江町及び上砂川町 夕張郡のうち長沼町 樺戸郡 雨竜郡 増毛郡 留萌郡 苫前郡のうち苫前町 | 0.0095 | 0.37 | 1.4 | 40
(5) | 北海道のうち 松前郡 上磯郡のうち知内町及び木古内町 檜山郡 爾志郡 久遠郡 奥尻郡 瀬棚郡 島牧郡 寿都郡 磯谷郡 虻田郡のうちニセコ町 岩内郡のうち岩内町 | -0.0041 | -1.92 | 2.34 | 20
(6) | 北海道のうち 紋別市 常呂郡のうち佐呂間町 紋別郡のうち遠軽町､上湧別 町､湧別町､滝上町､興部町､西興部村及び雄武町 | -0.0071 | -3.42 | 2.98 | 40
(7) | 北海道のうち 釧路市 根室市 釧路郡 厚岸郡 川上郡のうち標茶町 阿寒郡 白糠郡のうち白糠町 野付郡 標津郡 | 0.01 | -1.05 | 1.37 | 20
(8) | 北海道のうち 帯広市 河東郡のうち音更町､士幌町及び鹿追町 上川郡のうち清水町 河西郡広尾郡 中川郡のうち幕別町､池田町及び豊頃町 十勝郡 白糠郡のうち音別町 | 0.0108 | 0.95 | 1.08 | 20
(9) | 北海道のうち 函館市 室蘭市 苫小牧市 登別市 伊達市 上磯郡のうち上磯町 亀田郡 茅部郡 山越郡 虻田郡のうち豊浦町､虻田町及び洞爺村 有珠郡のうち壮瞥町 白老郡 勇払郡のうち早来町､厚真町及び鵡川町 沙流郡のうち門別町 新冠郡 静内郡 三石郡 浦河郡 様似郡 幌泉郡 | 0.0009 | -0.94 | 1.23 | 20
(10) | 北海道（(１)から(９)までに掲げる区域を除く) | 0.0019 | 0.15 | 0.8 | 20
(11) | 青森県のうち 青森市 むつ市 東津軽郡のうち平内町､蟹田町､今別町､蓬田村及び平舘村 上北郡のうち横浜町 下北郡 | 0.0005 | -1.05 | 1.97 | 20
(12) | 青森県のうち 弘前市 黒石市 五所川原市 東津軽郡のうち三厩村西津軽郡のうち鯵ヶ沢町､木造町､深浦町､森田村､柏村､稲垣村及び車力村 中津軽郡のうち岩木町 南津軽郡のうち藤崎町､尾上町､浪岡町､常盤村及び田舎館村 北津軽郡 | -0.0285 | 1.17 | 2.19 | 20
(13) | 青森県のうち 八戸市 十和田市 三沢市 上北郡のうち野辺地町､七戸町､百石町､十和田湖町､六戸町､上北町､東北町､天間林村､下田町及び六ヶ所村 三戸郡 | 0.014 | 0.55 | 0.33 | 40
(14) | 青森県((11)から(13)までに掲げる区域を除く) 秋田県のうち 能代市 大館市 鹿角市 鹿角郡 北秋田郡 山本郡のうち二ツ井町､八森町､藤里町及び峰浜村 | 0.0047 | 0.58 | 1.01 | 40
(15) | 秋田県のうち 秋田市 本荘市 男鹿市 山本郡のうち琴丘町､山本町及び八竜町 南秋田郡 河辺郡のうち雄和町 由利郡のうち仁賀保町､金浦町､象潟町､岩城町､由利町､西目町及び大内町 山形県のうち 鶴岡市 酒田市 東田川郡 西田川郡 飽海郡 | 0.0308 | -1.88 | 1.58 | 20
(16) | 岩手県のうち 和賀郡のうち湯田町及び沢内村 秋田県（(14)及び(15)に掲げる区域を除く) 山形県のうち 新庄市 村山市 尾花沢市 西村山郡のうち西川町､朝日町及び大江町 北村山郡 最上郡 | 0.005 | 1.01 | 1.67 | 40
(17) | 岩手県のうち 宮古市 久慈市 釜石市 気仙郡のうち三陸町 上閉伊郡のうち大槌町 下閉伊郡のうち田老町､山田町､田野畑村及び普代村 九戸郡のうち種市町及び野田村 | -0.013 | 5.24 | -0.77 | 20
(18) | 岩手県のうち 大船渡市 遠野市 陸前高田市 岩手郡のうち葛巻町 気仙郡のうち住田町 下閉伊郡のうち岩泉町､新里村及び川井村 九戸郡のうち軽米町､山形村､大野村及び九戸村 宮城県のうち 石巻市 気仙沼市 桃生郡のうち河北町､雄勝町及び北上町 牡鹿郡 本吉郡 | 0.0037 | 1.04 | -0.1 | 40
(19) | 岩手県（(16)から(18)までに掲げる区域を除く) 宮城県のうち 古川市 加美郡 玉造郡 遠田郡 栗原郡 登米郡 桃生郡のうち桃生町 | 0.002 | 0 | 0.59 | 0
(20) | 宮城県（(18)及び(19)に掲げる区域を除く) 福島県のうち 福島市 郡山市 いわき市 白河市 原町市 須賀川市 相馬市 二本松市 伊達郡 安達郡 岩瀬郡 西白河郡 東白川郡 石川郡 田村郡 双葉郡 相馬郡 茨城県のうち 日立市 常陸太田市 高萩市 北茨城市 東茨城郡のうち御前山村 那珂郡のうち大宮町､山方町､美和村及び緒川村 久慈郡 多賀郡 | 0.0019 | 0.15 | 0.17 | 40
(21) | 山形県のうち 山形市 米沢市 寒河江市 上山市 長井市 天童市 東根市 南陽市 東村山郡 西村山郡のうち河北町 東置賜郡 西置賜郡のうち白鷹町 | 0.0099 | 0 | -0.37 | 0
(22) | 山形県（(15)､(16)及び(21)に掲げる区域を除く) 福島県のうち 南会津郡のうち只見町 耶麻郡のうち熱塩加納村､山都町､西会津町及び高郷村 大沼郡のうち三島町及び金山町 新潟県のうち 東蒲原郡のうち津川町､鹿瀬町及び上川村 | 0.0028 | -4.77 | 2.52 | 20
(23) | 福島県（(20)及び(22)に掲げる区域を除く) | 0.0026 | 23 | 0.34 | 40
(24) | 茨城県（(20)に掲げる区域を除く) 栃木県 群馬県（(25)及び(26)に掲げる区域を除く) 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県 静岡県 愛知県 岐阜県のうち 多治見市 関市 中津川市 瑞浪市 羽島市 恵那市 美濃加茂市 土岐市 各務原市 可児市 羽島郡 海津郡 安八郡のうち輪之内町､安八町及び墨俣町 加茂郡のうち坂祝町､富加町､川辺町､七宗町及び八百津町 可児郡 土岐郡 恵那郡のうち岩村町､山岡町､明智町､串原村及び上矢作町 | 0.0005 | -0.06 | 0.08 | 40
(25) | 群馬県のうち 利根郡のうち水上町 長野県のうち 大町市 飯山市 北安曇郡のうち美麻村､白馬村及び小谷村 下高井郡のうち木島平村及び野沢温泉村 上水内郡のうち豊野町､信濃町､牟礼村､三水村､戸隠村､鬼無里村､小川村及び中条村 下水内郡 岐阜県のうち 岐阜市 大垣市 美濃市 養老郡 不破郡 安八郡のうち神戸町 揖斐郡 本巣郡 山県郡 武儀郡のうち洞戸村､板取村及び武芸川町 郡上郡 大野郡のうち清見村､荘川村及び宮村 吉城郡 滋賀県のうち 大津市 彦根市 長浜市 近江八幡市 八日市市 草津市 守山市 滋賀郡 栗太郡 野洲郡 蒲生郡のうち安土町及び竜王町 神崎郡のうち五個荘町及び能登川町 愛知郡 犬上郡 坂田郡 東浅井郡 伊香郡 高島郡 京都府のうち 福知山市 綾部市 北桑田郡のうち美山町 船井郡のうち和知町 天田郡のうち夜久野町 加佐郡 兵庫県のうち 朝来郡のうち和田山町及び山東町 | 0.0052 | 2.97 | 0.29 | 40
(26) | 群馬県のうち 沼田市 吾妻郡のうち中之条町､草津町､六合村及び高山村 利根郡のうち白沢村､利根村､片品村､川場村､月夜野町､新治村及び昭和村 長野県のうち 長野市 中野市 更埴市 木曽郡 東筑摩郡 南安曇郡 北安曇郡のうち池田町､松川村及び八坂村 更級郡 埴科郡 上高井郡 下高井郡のうち山ノ内町 上水内郡のうち信州新町 岐阜県のうち 高山市 武儀郡のうち武儀町及び上之保村 加茂郡のうち白川町及び東白川村 恵那郡のうち坂下町､川上村､加子母村､付知町､福岡町及び蛭川村 益田郡 大野郡のうち丹生川村､久々野町､朝日村及び高根村 | 0.0019 | 0 | -0.16 | 0
(27) | 山梨県 長野県（(25)及び(26)に掲げる区域を除く) | 0.0005 | 6.26 | 0.12 | 40
(28) | 岐阜県（(24)から(26)までに掲げる区域を除く) 新潟県のうち 糸魚川市 西頸城郡のうち能生町及び青海町 富山県 福井県 石川県 | 0.0035 | -2.33 | 2.72 | 40
(29) | 新潟県のうち 三条市 新発田市 小千谷市 加茂市 十日町市 見附市 栃尾市 五泉市 北蒲原郡のうち安田町､笹神村､豊浦町及び黒川村 中蒲原郡のうち村松町 南蒲原郡のうち田上町､下田村及び栄町 東蒲原郡のうち 三川村 古志郡 北魚沼郡 南魚沼郡 中魚沼郡 岩船郡のうち関川村 | 0.01 | -1.2 | 2.28 | 40
(30) | 新潟県（(22)､(28)及び(29)に掲げる区域を除く) | 0.0052 | -3.22 | 2.65 | 20
(31) | 京都府のうち 舞鶴市 宮津市 与謝郡 中郡 竹野郡 熊野郡 兵庫県のうち 豊岡市 城崎郡 出石郡 美方郡 養父郡 | 0.0076 | 1.51 | 0.62 | 40
(32) | 三重県 大阪府 奈良県 和歌山県 滋賀県（(25)に掲げる区域を除く) 京都府（(25)及び(31)に掲げる区域を除く) 兵庫県（(25)及び(31)に掲げる区域を除く） | 0.0009 | 0 | 0.21 | 0
(33) | 鳥取県 島根県 岡山県のうち 阿哲郡のうち大佐町､神郷町及び哲西町 真庭郡 苫田郡 広島県のうち 三次市 庄原市 佐伯郡のうち吉和村 山県郡 高田郡 双三郡のうち君田村､布野村､作木村及び三良坂町 比婆郡 山口県のうち 萩市 長門市 豊浦郡のうち豊北町 美祢郡 大津郡 阿武郡 | 0.0036 | 0.69 | 0.26 | 40
(34) | 岡山県（(33)に掲げる区域を除く） 広島県（(33)に掲げる区域を除く） 山口県（(33)に掲げる区域を除く） | 0.0004 | -0.21 | 0.33 | 40
(35) | 徳島県 香川県 愛媛県のうち 今治市 新居浜市 西条市 川之江市 伊予三島市 東予市 宇摩郡 周桑郡 越智郡 上浮穴郡のうち面河村 | 0.0011 | -0.42 | 0.41 | 20
(36) | 高知県（(37)に掲げる区域を除く） | 0.0004 | -0.65 | 0.28 | 40
(37) | 愛媛県（(35)に掲げる区域を除く） 高知県のうち 中村市 宿毛市 土佐清水市 吾川郡のうち吾川村 高岡郡のうち中土佐町､窪川町､梼原町､大野見村､東津野村､葉山村及び仁淀村 幡多郡 | 0.0014 | -0.69 | 0.49 | 20
(38) | 福岡県 佐賀県 長崎県 熊本県 大分県のうち 中津市 日田市 豊後高田市 宇佐市 西国東郡のうち真玉町及び香々地町 日田郡 下毛郡 | 0.0006 | -0.09 | 0.21 | 20
(39) | 大分県（(38)に掲げる区域を除く） 宮崎県 | 0.0003 | -0.05 | 0.1 | 20
(40) | 鹿児島県 | -0.0001 | -0.32 | 0.46 | 20

## Sheet1
屋根材シリーズ名 | 屋根材種類 | 適用勾配 |  | 適用屋根高さ
|  | 一般施工地域 | 積雪施工地域
カラーベスト | コロニアル | 2.5/10以上 | 3.5/10以上 | 31ｍ以下
セイバリー
レイシャス
グラッサ600
グランネクスト | シンプル | 2.5/10以上 | 3.5/10以上
サンド
| うろこ | 3.5/10以上 | 4.5/10以上
ヒシ
屋根材種類 |  | 形状種別 |  | 屋根材シリーズ名 | 適用勾配 |  | 適用屋根高さ
[5 empty] | 一般施工地域 | 積雪施工地域
カラーベスト |  | ノンスリット系 |  | コロニアル | ２.５／１０以上 | ３.５／１０以上 | ２５ｍ以下
セイバリー
レイシャス
グラッサ６００
|  | スリット系 |  | スペリアルⅡ | ３.５／１０以上 | ４.５／１０以上
プラウド
グランネクスト |  | ノンスリット系 |  | シンプル | ２．５／１０以上 | ３．５／１０以上
サンド
|  | スリット系 |  | ヒシ | ３.５／１０以上 | ４.５／１０以上
うろこ